- 询比通知书

第二次

项目名称：中心计量和关键设备现场检测服务

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二零二五年四月

## 目 录

第一篇  询比采购邀请书	3

一、询比内容	3

二、资金来源	3

三、投标人资格条件	3

四、有关说明	4

五、其他有关规定	4

六、联系方式	5

第二篇  询比项目技术（质量）需求	6

一、项目一览表	6

二、检测仪器、设备清单及要求	6

三、其他	7

第三篇  询比项目服务需求	8

一、服务期限、地点	8

二、 验收方式	8

三、付款方式	8

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	9

一、采购程序	9

二、评定成交的标准	10

三、评选方法	11

四、无效报价	11

五、采购终止	11

第五篇  投标人须知	12

一、费用	12

二、询比通知书	12

三、报价要求	12

四、中标人的变更	13

五、成交通知	13

六、签订合同	13

第六篇  响应文件格式要求	14

一、经济部分	14

二、技术（质量）部分	14

三、服务部分	14

四、资格条件及其他	14

五、其他资料	14

# 第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“中心计量和关键设备现场检测服务”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

## 一、询比内容

| - 项目名称 | - 数量 | - 预算 | - 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 中心计量和关键设备 ### 现场检测服务 | ### 1批 | ### 10万元 | ### 财政资金 |

## 二、资金来源

财政资金，采购预算：10万元。

## 三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）投标人及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

- （九）特定资格条件

（1）必须具有医疗计量器具校准和检测资质，CNAS认可资质证书（提供复印件加盖投标人公章）

（2）CNAS认可实验室关键场所；主要活动包括①检测、②校准、③签发报告/证书、④样品接收、⑤合同评审、⑥其他。（需提供相关佐证资料并加盖投标人公章）。

（3）校准和检测能力覆盖本项目所需全部检测，不允许外包（需提供相关佐证资料并加盖投标人公章）。

（4）检测人员中对于此次计量器具检测项目需能提供一级注册计量师等资质证明文件。（提供复印件加盖投标人公章）

## 四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

## 六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

# 第二篇  询比项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| - 项目名称 | - 数量 | - 预算 | - 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 中心计量和关键设备现场 ### 检测服务 | ### 1批 | ### 10万元 | ### 财政资金 |

## 二、检测仪器、设备清单及要求

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 检测要求 | 服务方式 | 数量 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### PCR扩增仪 | ### Veriti Dx/7500/9700/BIO-RAD | ### 聚合酶链反应分析仪(PCR)校准规范 JJF1527或聚合酶链反应分析仪温度校准装置校准规范 JJF 1821 | ### 现场 | ### 12 | ### 输血研究所 |
| ### 2 | ### 洁净工作台 | ### HCB-1300V | ### 洁净工作台 JG/T 292-2010 | ### 现场 | ### 3 | ### 输血研究所，血液制备科 |
| ### 3 | ### 离心机 | ### KA2200/SIGMA 1-15/U32/Ortho Biovue/TD-3A/TDL5M/Kubota 8730 | ### 医用离心机校准规范 JJF (浙)1117或医用离心机校准规范 JJF2004 | ### 现场 | ### 31 | ### 输血研究所，检验科 |
| ### 4 | ### 洁净室 | ### 血液制备科净化间 | ### 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | ### 现场 | ### 1 | ### 血液制备科 |
| ### 5 | ### 洁净室 | ### 血液制备科缓冲间1 | ### 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | ### 现场 | ### 1 | ### 血液制备科 |
| ### 6 | ### 洁净室 | ### 血液制备科缓冲间2 | ### 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | ### 现场 | ### 1 | ### 血液制备科 |
| ### 7 | ### 洁净室 | ### 质管科无菌室 | ### 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | ### 现场 | ### 1 | ### 输血研究所 |
| ### 8 | ### 洁净室 | ### 质管科无菌室缓冲间 | ### 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | ### 现场 | ### 1 | ### 输血研究所 |
| ### 9 | ### 可见分光光度计 | ### EV-2600RN | ### JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | ### 现场 | ### 2 | ### 输血研究所 |
| ### 10 | ### 酶标分析仪 | ### Elx 808 | ### JJG 861-2007 酶标分析仪检定规程 | ### 现场 | ### 3 | ### 输血研究所，检验科 |
| ### 11 | ### 凝胶成像系统 | ### Fird rader V10 | ### / | ### 现场 | ### 1 | ### 输血研究所 |
| ### 12 | ### 全自动生化分析仪 | ### AU680,AU640,AU400 | ### 全自动生化分析仪校准规范 JJF 1720 | ### 现场 | ### 3 | ### 输血研究所，检验科 |
| ### 13 | ### 生物安全柜 | ### BSC-1500ⅡB2-X | ### Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 ### 悬浮粒子，下降气流流速，流入气流流速，照度，噪声，振动，气流流型，沉降菌，浮游菌，高效过滤器检漏，气流模式，紫外辐照度 | ### 现场 | ### 10 | ### 检验科，输血研究所 |
| ### 14 | ### 酸度计 | ### PB-10 | ### 实验室pH(酸度)计检定规程 JJG 119 | ### 现场 | ### 2 | ### 输血研究所 |
| ### 15 | ### DNA浓度测定仪 | ### NANO-100 | ### JJF 1836-2020 微量分光光度计校准规范 | ### 现场 | ### 1 | ### 输血研究所 |
| ### 16 | ### 核酸自动提取仪 | ### HF16 | ### JJF 1874-2020 (自动)核酸提取仪校准规范 | ### 现场 | ### 1 | ### 输血研究所 |
| ### 17 | ### 紫外线消毒灯 | ### ------ | ### 测紫外线消毒（JJF、JJG、医疗卫生行业标准） | ### 现场 | ### 47 | ### 输血研究所，检验科 |
| ### 18 | ### 紫外线消毒车 | ### ZXC | 测紫外线消毒（JJF、JJG、医疗卫生行业标准） | ### 现场 | ### 1 | ### 输血研究所 |
| ### 19 | ### 紫外线杀菌车 | ### 4型 | 测紫外线消毒（JJF、JJG、医疗卫生行业标准） | ### 现场 | ### 1 | ### 输血研究所 |
|  | ### 合 计 |  |  |  | ### 123 |  |

- 我中心属于医疗卫生机构，只认可国家规范JJG、计量技术规范JJF和行业标准，其中企业内部自编规范方法不认可（企业内部自编规范前2位编号属于本企业大写简称）。

## 其他

- （一）投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- （三）投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

# 第三篇  询比项目服务需求

## 一、服务期限、地点

- 服务时间：合同签订之日起一年。

- 服务地点 ：采购人指定地点。

## 验收方式

- 中标人检测完毕并提供检测报告，采购人签字确认。

## 三、付款方式

中标人检测完毕并提供检测报告，经采购人确认后,中标人向采购人开具有效发票，采购人收到发票后以转账方式向中标人支付检测费用。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

- （一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 特定资格条件 |  | （1）必须具有医疗计量器具校准检测资质，CNAS认可资质证书（提供复印件加盖投标人公章） （2）CNAS认可实验室关键场所；主要活动包括①检测、②校准、③签发报告/证书、④样品接收、⑤合同评审、⑥其他。（需提供相关佐证资料并加盖投标人公章）。 （3）校准和检测能力覆盖本项目所需全部检测，不允许外包。（需提供相关佐证资料并加盖投标人公章）。 （4）检测人员中对于此次计量器具检测项目需能提供一级注册计量师等资质证明文件。（提供复印件加盖投标人公章） |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正一份，符合询比通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。 |
|  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

- 可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，报价最低的1家投标人为中标人。

## 三、评选方法

评选方法：最低价中标。

## 四、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件不得有任一项应答低于询比采购通知书要求；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

- （十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

- （十二）本项目成交后采购人有权对投标人的相关资质进行核查，如投标人弄虚作假采购人有权取消其成交资格。

## 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。

# 第五篇  投标人须知

## 一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比通知书

（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2025年4月29日（星期二）中午12:00前，将响应文件（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办刘老师 15683358320），过期后不再收。

- 投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

## 四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

(一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

- (二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。

## 六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

- （一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- （二）明细报价表

询比项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.投标人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

- （一）技术（质量）响应偏离表

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容一一对应以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- （二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

- （一）服务响应偏离表

询比项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容一一对应以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- （二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- （四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- （五）特定资格条件证书或证明文件